## Krov
REDNI BROJ | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA RADOVA | UKUPNA CIJENA
I. | UKLANJANJE I DEMONTAŽA
NAPOMENA:
• UKLANJANJE I DEMONTAŽA radovi se odnose pripremu za izradu krovnog pokrova.
I.1. | Demontaža i skidanje limarije; opšava i limenog krovnog pokrova
Jediničnom cijenom uključena demontaža, razvrstavanje i slaganje prijenos otpadnog materijala do vozila, utovar na vozilo, te razvrstavanje, zbrinjavanje - odvoz na deponiju ove vrste materijala. Jedinične cijene stavke uključuju kompletan rad i potrebna tehnička sredstva za kompletnu izvedbu stavke.
U j. cijenu uključena zaštita svih rubnih površina pročelja (fasade) od mogućih oštećenja.
| krovne ploče od trapeznog lima | m2 | 325 | 0
| krovnI opšav od lima RŠ 2,35 m "betonski" oluk | m' | 19.5 | 0
| krovnI opšav od lima RŠ 1,60 m "betonski" oluk | m' | 15.5 | 0
| opšav (bočni) RŠ cca 0,40m | m' | 68 | 0
| opšav (atika) RŠ cca 0,40m | m' | 52 | 0
| horizontalni oluci | m' | 15.5 | 0
| vert. Oluci cca 6 kom x 4 m | m' | 24 | 0
I.2. | Demontaža postojećih slojeva krovne konstrukcije.
Jediničnom cijenom uključena demontaža, razvrstavanje i slaganje prijenos otpadnog materijala do vozila, utovar na vozilo, te razvrstavanje, zbrinjavanje - odvoz na deponiju ove vrste materijala. Jedinične cijene stavke uključuju kompletan rad i potrebna tehnička sredstva za kompletnu izvedbu stavke.
| demontaža postojeće drvene podkonstrukcije (letve i kontraletve | m2 | 325 | 0
| uklanjanje postojećeg hidroizolacijskog sloja (folija, bit. Trake ili sl.) | m2 | 325 | 0
I.3. | Demontaža hidroizolacija ravnog krova - iznad ulaza.
Jediničnom cijenom uključena demontaža, struganjem hidroizolacijskog sloja na ravnoj AB krovnoj ploči iznad ulaza, odvoz na deponiju ove vrste materijala. Jedinične cijene stavke uključuju kompletan rad i potrebna tehnička sredstva za kompletnu izvedbu stavke.
| uklanjanje postojećeg hidroizolacijskog sloja od bitumenske ljepenke | m2 | 19.5 | 0
I.4. | Eventualna sanacija - zamjena dotrajalih elemenata nosive krovne konstrukcije | pauš | 1 | 0
NAPOMENA: Nisu poznati elementi krovne konstrukcije. Nakon uklanjanja prethodnih sljeva utvrditi če se vrsta i način evetualne sanacije nosive konstrukcije (za drvenu) ili površine (betonska). Nije poznato dali je u gornjim slojevima izvedena i toplinska zaštita.
I | UKLANJANJE I DEMONTAŽA UKUPNO: |  |  | 0
II. | HIDROIZOLATERSKI RADOVI
NAPOMENA:
Jediničnom cijenom uključena dobava, doprema i polaganje sloja paropropusne - vodonepropusne folije. Jedinične cijene stavke uključuju kompletan rad i potrebna tehnička sredstva za kompletnu izvedbu stavke.
II.1. | Dobava, doprema i postavljanje hidroizolacijskog sloja - Ispod krova od limenih ploča.
Jediničnom cijenom uključena dobava, doprema i polaganje sloja paropropusne - vodonepropusne folije. Jedinične cijene stavke uključuju kompletan rad i potrebna tehnička sredstva za kompletnu izvedbu stavke.
| Paropropusnom - vodonepropusnom folijom oblaži se i iStaknuti dijelovi (atike) | m2 | 350 | 0
II.2. | Dobava, doprema i postavljanje hidroizolacijskog sloja - Ravi krov iznad ulaza
Jediničnom cijenom uključena dobava, doprema materijala priprema postoječe očišćene podloge - izrada bet. holkera obrada površine impregnacijskim slojem -hladnim premazom i polaganje - Izrada hidroizolacije u dva sloja varenom bitumenskom ljepenkom (Fragmat ili sl.) Jedinične cijene stavke uključuju kompletan rad i potrebna tehnička sredstva za kompletnu izvedbu stavke.
| Uređenje površine, hladni premaz i hidroizolacijski sloj | m2 | 23 | 0
II | HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
III. | LIMARSKI I DRUGI RADOVI
NAPOMENA:
Jediničnom cijenom uključena dobava, doprema i ugradnja materijala. Jedinične cijene stavke uključuju kompletan rad i potrebna tehnička sredstva za kompletnu izvedbu stavki.
III.1. | Dobava, doprema i postavljanje podkonstrikcije.
Jediničnom cijenom uključena dobava, doprema i polaganje letvi i kontraletvi kao potkonstrukcije za postavljanje obloge kosih površina krova od panelnih limenih ploča d=5 cm . Jedinične cijene stavke uključuju kompletan rad, spojni materijal i potrebna tehnička sredstva za kompletnu izvedbu stavke.
| Letvanje | m2 | 350 | 0
III.2. | Dobava, doprema i postavljanje obloge kosih krovnih površina - limenih "sendvič" panela d=5 cm.
Jediničnom cijenom uključena dobava, doprema i polaganje obojenih limenih panelnih ploča po površinama kosog krova na prethodno pripremljenu podkonstrukciju. Panelne ploče vijčanom vezom tiplati u krovnu konstrukciji (nosive grede ili AB ploču). Jedinične cijene stavke uključuju kompletan rad, spojni materijal i potrebna tehnička sredstva za kompletnu izvedbu stavke.
NAPOMENA:
Prije postavljanja panelnih pokrovnih ploča sagledati način prihvata trake uzemljenja, Sva pripasivanja i prilagodba uključena u cijenu stavke.
| Montaža - polaganje panelnih ploča | m2 | 325 | 0
III.3. | Dobava, doprema i postavljanje limenih opšava.
Jediničnom cijenom uključena dobava, doprema i polaganje obojenih limenih opšava i oluka, D= 0,6 mm. Jedinične cijene stavke uključuju kompletan rad, spojni materijal i potrebna tehnička sredstva za kompletnu izvedbu stavke.
| krovnI opšav od lima RŠ 2,35 m "betonski" oluk | m2 | 19.5 | 0
| krovnI opšav od lima RŠ 1,60 m "betonski" oluk | m' | 15.5 | 0
| opšav (bočni) RŠ cca 0,40m | m' | 68 | 0
| opšav (atika) RŠ cca 0,40m | m' | 52 | 0
| horizontalni oluci | m' | 15.5 | 0
| vert. Oluci cca 6 kom x 4 m | m' | 24 | 0
III. | LIMARSKI I DRUGI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA
I. | UKLANJANJE I DEMONTAŽA |  |  | 0
II. | HIDROIZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
III. | LIMARSKI I DRUGI RADOVI |  |  | 0
0