## OPĆINA ČAVLE - TROŠKOVNIK
OPĆINA ČAVLE
1. TROŠKOVNIK IZVOĐENJA RADOVA
Rd. br. | Opis rada | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena u kunama | Ukupna cijena u kunama
I | TROŠAK PRIPREMNIH RADOVA, RADA MEHANIZACIJE I DJELATNIKA
1.1. | - dovoz i odvoz svih potrebnih strojeva i alata | komplet | 1
- radni sati mehanizacije
- radni sati djelatnika
- obračun po kompletu
I | PRIPREMNI RADOVI | UKUPNO
II | RADOVI SANACIJE NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ
2.1. | Strojni iskop, struganje, proguravanje, selektiranje i odvajanje otpada po vrstama | m3 | 3000
- odvajanje komunalnog otpada, građevinskog otpada i ostalih vrsta otpada
- u stavku je uključeno višestruko prebacivanje otpada s odlaganjem na privremenu deponiju radi izdvajanja otpada koji se ne odlaže
- u cijenu uključen sav materijal, oprema i radna snaga za potpuno izvršenje stavke.
- obračun po m3 selektiranog otpada
2.2. | Utovar i odvoz otpada s lokacije | t | 393.97
- otpad namijenjen zbrinjavanju na odlagalištu odvozi se na odlagalište otpada
- otpad namijenjen daljnjoj oporabi predaje se ovlaštenom sakupljaču
- obračun po toni prevezenog otpada s pratećom dokumentacijom (prateći list/ vagarski list)
- sva količina otpada koja se odvozi na odlagalište otpada prije utovara mora biti izračunata i odobrena od strane nadzornog inženjera.
- naknada za prihvat otpada je u obvezi izvođača.
2.3. | Priprema inertnog građevinskog otpada i skladištene na lokaciji | m3 | 825
- odvajanje građevnog otpada i zemljanog materijala
po potrebi strojno usitnjavanje građevnog (inertnog) otpada
preslagivanje otpada i priprema lokacije za odvojeno privremeno skladištenje građevnog (inertnog) otpada i zemljanog otpada
-sve radnje provode se uz prisutnost nadzornog inženjera
II | RADOVI SANACIJE | UKUPNO:
III | ZAVRŠNI RADOVI
3.1. | Završni radovi | komplet | 1
- radovi uključuju osiguranje cjelokupne radne snage, materijala i opreme te provedbu svog potrebnog rada za završno čišćenje okoliša koje treba urediti nakon provedenih radova iz ovog troškovnika
- obračun po kompletu radova
III | ZAVRŠNI RADOVI | UKUPNO:
Rekapitulacija radova za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada u okoliš na k.č. 4301/216 k.o. Cernik-Čavle
I | PRIPREMNI RADOVI
II | RADOVI SANACIJE NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ
III | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO
25% PDV
SVEUKUPNO