## Troškovnik Kaštel Grobnik
TROŠKOVNIK -Prilog 3
ZA SANACIJU KROVA NA PALASU KAŠTELA GROBNIK
A | PRIPREMNI RADOVI
A.1. | Dobava, montaža, održavanje i demontaža fasadne cijevne skele sukladno važećim propisima i pravilima struke. Obračun po m2. | m2 | 200 |  | EUR | 0
A.2. | Pažljiva demontaža postojećeg pokrova od kanalice na burobranu sa sortiranjem na gradilišni deponij. Sortirana kanalica stavlja se na raspolaganje investitoru. Obračun po m'. | m' | 25 |  | EUR
A.3. | Pažljiva demontaža postojećeg pokrova od kanalice sa krova sa sortiranjem na gradilišni deponij. Sortirana kanalica stavlja se na raspolaganje investitoru. Obračun po m2. | m2 | 260 |  | EUR | 0
A.4. | Demontaža krovne i ostale limarije objekta. Stavka obuhvaća demontažu horizontalnih i vertikalnih oluka sa obujmicama i spojnim komadima, nosačima, demontažu opšava i dr., sa spuštanjem i odvozom na deponij. Obračun po m'. | m' | 80 |  | EUR
A.5. | Otučenje cementne žbuke sa burobrana. Stavka obuhvaća čišćenje sljubnica, otprašivanje te ispiranje vodom. Obračun po m2. | m2 | 37 |  | EUR
| UKUPNO: TROŠKOVNIK "A" - PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | EUR | 0
B | GRAĐEVINSKI RADOVI
B.1. | Injektiranja zidova burobrana. Kameni zidovi burobrana se fugiraju vapnenim mortom te se ugrađuju cijevčice za injektiranje (min. 4 kom/m2). Injektiranje se izvodi vapnenom injekcionom smjesom kao Mapei Antique I ili jednakovrijednim, pod pritiskom 0,5 - 1 bar. Obračun po m2. | m2 | 37 |  | EUR | 0
B.2. | Žbukanje zida burobrana. Žbukanje se izvodi prirodnim hidrauličkim vapnom kao Rofix NHL 5 ili jednakovrijednim. Izvodi se vapneni špric i gruba vapnena žbuka koja prati blago neravnine zida. Završna obrada"pod fraton" ili "pod žlicu", finom vapnenom žbukom kao Rofix 380 ili jednakovrijednom. Prethodno se izvodi uzorak obrade koju odabire nadležni predstavnik konzervatorskog odjela. Obračun po m2. | m2 | 37 |  | EUR | 0
B.3. | Bojenje zida burobrana. Bojenje se izvodi vapnenom vanjskom bojom u tonu po odabiru nadležnog predstavnika konzervatorskog odjela. Obračun po m2. | m2 | 37 |  | EUR | 0
| UKUPNO: TROŠKOVNIK "B" - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | EUR | 0
C | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
C.1. | Pokrov burobrana kupom kanalicom. Kanalica nova, u skladu sa pokrovom Palasa. Postavlja se u vapneni mort sa dodatkom Rofix Belit ili jednakovrijednog, radi smanjenja upojnosti vlage. Obračun po m'. | m' | 25 |  | EUR | 0
C.2. | Pregled postojeće daščane oplate sa zamjenom trule daske. Predviđa se zamjena 20 % površine krova. Svu građu premazati insekticidom. Obračun po m2. | m2 | 260 |  | EUR | 0
C.3. | Dobava i postava paropropusne vodonepropusne folije na daščanu oplatu. Obračun po m2. | m2 | 260 |  | EUR | 0
C.4. | Letvanje krova za postavu kupe kanalice. Izvode se "T" letve u rasteru prema dimenziji kanalice. Obračun po m2. | m2 | 260 |  | EUR | 0
C.5. | Pokrov krova kupom kanalicom. Kanalica nova, crvena ili šarena (tip Soška Goriške opekarne ili jednakovrijedna), prema odabiru nadležnog konzervatora. Kanalice se postavljaju na način da se gornja učvršćuje vijkom, a donja postavlja na letve. Kanalice koje je potrebno učvrstiti se postavljaju u vapneni mort. Obračun po m2. | m2 | 260 |  | EUR | 0
C.6. | Dobava i montaža nove limarije objekta. Sva limarija iz bakrenog lima. Montaža sadrži i ugradnju obujmica i nosača, kuka, spajanje komada, te sve potrebne fazonske komade.
| C.6.1. polukružni oluk RŠ 33 | m' | 20 |  | EUR | 0
| C.6.2. vertikalne odvodne cijevi Ø100 | m' | 15 |  | EUR | 0
| C.6.3. opšav krova i zida - burobran i kula, minimalne širine | m' | 45 |  | EUR | 0
| C.6.4. krovna uvala | m' | 12 |  | EUR | 0
| C.6.5. izrada opšava "lastavice" - spoja krova i sjeverozapadne fasade | m' | 10 |  | EUR | 0
| C.6.6. opšav dimnjaka | kom | 1 |  | EUR | 0
C.7. | Čišćenje gradilišta sa utovarom i odvozom materijala. Obračun paušalno. | paušal | 1 |  | EUR | 0
| UKUPNO: TROŠKOVNIK "C" - KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | EUR | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA
A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | EUR | 0
B | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | EUR | 0
C | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | EUR | 0
|  |  |  | UKUPNO: | EUR | 0
|  |  |  | PDV (25%): | EUR | 0
|  |  |  | UKUPNO S PDV-om: | EUR | 0