## Troškovnik NC 2022
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE ČAVLE U 2022. GODINI
OPĆI UVJETI:
Sve količine iskazane u troškovniku obračunavaju se u sraslom stanju. U jediničnim cijenama obuhvaćena su i sva iskolčenja, donosi, prenosi, pomoćne skele itd. Kvaliteta izvedenih radova mora biti u skladu sa Općim tehničkim uvjetima OTU-a za radove na cestama kao i ostalim normama vezanih za pojedinu vrstu predmetne stavke troškovnika. Za radove koji se odvijaju na prometnicama Izvođač radova je dužan postaviti svu potrebnu prometnu signalizaciju i održavati istu za svo vrijeme izvođenja radova o svom trošku. Za radove koji se izvode uz Županijsku ili Državnu cestu Izvođač radova je prije početka radova dužan izraditi svu potrebnu dokumentaciju za privremenu regulaciju prometa i ishodovati sve potrebne suglasnosti od nadležnih tijela Županijske uprave za ceste ili Hrvatskih cesta o svom trošku.
Izvođač radova ima obvezu omogućiti siguran prolaz pješacima do kuća te ima obvezu intervencije u roku do 24h na otklanjanju incidentnih situacija. Potrebna osiguranja susjednih objekata, instalacija, vozila i sl. te osiguranje radnika i prolaznika – građana, čuvanje izvedenih objekata do funkcionalne upotrebljivosti i primopredaje obveze su izvođača te su u cijelosti uračunate u cijenu radova iz troškovnika. Jediničnim cijenama obuhvaćen je otežan rad zbog pješačkog prometa i stalnog odvijanja prometa, svi potrebni materijali, transporti i rad potreban za potpuno i kvalitetno dovršenje posla iz opisa stavke kao i sva osiguranja, zaštite i sl.
Svi naknadni radovi kao i povećanje količina prije izvedbe moraju se pismeno odobriti od strane imenovane odgovorne osobe naručitelja. Kao dokaznica mjera i količina za obračun koristit će se isključivo građevinska knjiga ovjerena od strane izvođača i imenovane odgovorne osobe naručitelja.
I |  |  | PRIPREMNI RADOVI
| 1 |  | Sječa šiblja i grmlja promjera do 10 cm. Posječeno šiblje i grmlje treba utovariti u prijevozno sredstvo i deponirati na ovlaštenu deponiju za biljni materijal na udaljenosti do 20 km. U cijenu ulkjučena naknada za deponiranje materijala. Obračun po m2 očišćene površine. | m2 | 50 | 0
| 2 |  | Strojni plitki iskop tla u terenu B kategorije i utovar u prijevozno sredstvo. Obračun po m3 iskopanog i utovarenog materijala. | m3 | 70 | 0
| 3 |  | Strojni široki iskop tla u terenu A kategorije i utovar u prijevozno sredstvo. Obračun po m3 iskopanog i utovarenog materijala. | m3 | 10 | 0
| 4 |  | Strojni široki iskop tla u terenu B kategorije i utovar u prijevozno sredstvo. Obračun po m3 iskopanog i utovarenog materijala. | m3 | 50 | 0
| 5 |  | Ručni iskop temelja zidova u terenu B kategorije i utovar u prijevozno sredstvo. Obračun po m3 iskopanog i utovarenog materijala. | m3 | 5 | 0
| 6 |  | Strojni iskop temelja zidova u terenu A kategorije i utovar u prijevozno sredstvo. Obračun po m3 iskopanog i utovarenog materijala. | m3 | 5 | 0
| 7 |  | Strojni iskop temelja zidova u terenu B kategorije i utovar u prijevozno sredstvo. Obračun po m3 iskopanog i utovarenog materijala. | m3 | 20 | 0
| 8 |  | Uređenje temeljnog tla. Rad se sastoji od finog planiranja temeljnog tla te zbijanje prema OTU-a za radove na cestama. Obračun po m2 uređenog temeljnog tla. | m2 | 150 | 0
| 9 |  | Izrada nasipa od zemljanog ili kamenog miješanog materijala u slojevima debljine u zavisnosti od stroja za zbijanje tla. Rad sadrži dobavu, dopremu i planiranje razasutog materijala. Zbijenost slojeva nasipa treba ispitati prema OTU-a za radove na cestama. Obračun po m3 izrađenog nasipa. | m3 | 50 | 0
| 10 |  | Uređenje bankina. Rad se sastoji od dobave, dopreme i razastiranje jalovine krupnoće zrna 0-31,5 mm u sloju od 10 cm, te finog planiranja i zbijanja. Obračun po m2 izvedenih radova. | m2 | 50 | 0
| 11 |  | Izvedba tucaničkog sloja u gornjem ustroju ceste. Rad se sastoji od dobave, dopreme, razastiranja, finog planiranja i strojnog zbijanja tucanika krupnoće zrna 0-63,50 mm u slojevima debljine kako slijedi. Tucanik je potrebno zbiti prema OTU-a za radove na cestama. Obračun po m2 izvedenog sloja komplet.
|  | a) | - tucanik u sloju debljine 20 cm za uređenje novih nerazvrstanih cesta | m2 | 250 | 0
|  | b) | - tucanik u sloju debljine 10 cm za podravnavanje sloja tucanika nakon skidanja starog asfalta. | m2 | 50 | 0
|  | c) | - tucanik u sloju deljine 15 cm na nogostupu | m2 | 100 | 0
I |  |  | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO | kn |  | 0
II |  |  | PRIJEVOZI
| 1 |  | Prijevoz utovarenog materijala i deponiranje na trajnu deponiju - reciklažno dvorište za građevni otpad na udaljenosti do 20 km. U jediničnu cijenu uključeno plaćanje pristojbe za deponiranje građevnog otpada i koeficijent rastresitosti. Obračun po m3 u sraslom stanju. | m3 | 170 | 0
II |  |  | PRIJEVOZI UKUPNO | kn |  | 0
III |  |  | BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI I ZIDARSKI RADOVI
| 1 |  | Kombinirano strojno-ručno razbijanje-rušenje betonskih, armiranobetonskih i zidanih u kamenu zidova bez obzira na debljinu zida. Materijal od rušenja utovariti u prijevozno sredstvo. Obračun po m3 srušenog zida. | m3 | 5 | 0
| 2 |  | Kombinirano strojno-ručno vađenje cestovnih ili parkovnih rubnjaka sa utovarom u prijevozno sredstvo. Nakon uklanjanja rubnjaka potrebno je iskopati temelj za postavu novog rubnjaka. Obračun po m'. | m' | 20 | 0
| 3 |  | Betoniranje temelja potpornih, obložnih ili parapetnih zidova sa betonom razreda tlačne čvrstoće C 16/20 bez obzira na širinu ili dubinu. U jedinični cijenu uračunati i eventualno potrebnu oplatu. Obračun po m3. | m3 | 5 | 0
| 4 |  | Betoniranje temelja potpornih, obložnih ili parapetnih zidova sa betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30 bez obzira na širinu ili dubinu. U jedinični cijenu uračunati i eventualno potrebnu oplatu. Obračun po m3. | m3 | 5 | 0
| 5 |  | Betoniranje betonskih zidova u dvostranoj oplati debljine 30 cm visine do 2 m sa betonom razreda tlačne čvrstoće C 16/20. Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa potrebnom oplatom. | m3 | 10 | 0
| 6 |  | Betoniranje armirano betonske ploče okna sa betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30 max. Debljine 15 cm. U jediničnu cijenu uračunati potrebnu oplatu sa podupiranjem. Obračun po m3 izbetonirane armirano betonske ploče. | m3 | 1 | 0
| 7 |  | Dobava, doprema i ugradba betonskih tipskih cestovnih rubnjaka dimenzija 25/15/100 cm. U cijenu uključena izrada betonskog temelja i zalogom u količini od cca. 0,75 m3/m' te fugiranje razdjelnice cementnim mortom sa finom obradom. Na mjestima malih radijusa rubnjake treba piliti na potrebnu dužinu. Obračun po m' kompletno izvedenog rubnjaka. | m' | 100 | 0
| 8 |  | Dobava, doprema i ugradba betonskih tipskih parkovnih rubnjaka dimenzija 6/25/100 cm. U cijenu uključena izrada betonskog temelja i zalogom u količini od cca. 0,50 m3/m' te fugiranje razdjelnice cementnim mortom sa finom obradom. Na mjestima malih radijusa rubnjake treba piliti na potrebnu dužinu. Obračun po m' kompletno izvedenog rubnjaka. | m' | 20 | 0
| 9 |  | Betoniranje nogostupa sa betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30 u sloju debljine 8 cm. Na svaka 2 m' treba izvesti radnu rešku širine 1,00 cm. Završna obrada betona nogostupa "češka glazura" fino zaribana. Obračun po m2 betoniranog nogostupa. | m2 | 10 | 0
| 10 |  | Izvedba cementne glazure na betonskom nogostupu debljine 1,00 cm. Cementni malter sprema se u omjeru 1:2 sa riječnim pijeskom. Završna obrada fino zaribana glazura. Dilataciju također zatvoriti sa cementnim mortom sa naznačenim udubljenjem. Obračun po m2 izvedene glazure. | m2 | 10 | 0
| 11 |  | Zidanje zidova sa betonskim bloketima u debljini 25 cm, visine do 3 m. Rad se sastoji od dobave, dopreme, prenosa i samog zidanja zida u cementnom mortu. Jedinična cijena sadrži i potrebnu skelu. Obračun po m2 izvedenog zida. | m2 | 100 | 0
| 12 |  | Dobava, doprema, savijanje i montaža armature prema armaturnim nacrtima. Obračun po kg ugrađene armature.
|  | a | - rebrasta armatura RA | kg | 100 | 0
|  | b | - mrežasta armatura MA | kg | 200 | 0
III |  |  | BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI I ZIDARSKI RADOVI UKUPNO | kn |  | 0
IV |  |  | ODVODNJA
| 1 |  | Dobava, dovoz i ugradnja materijala za izvedba pješčane posteljice cijevi odvodnje u sloju debljine 10 cm Posteljica se izvodi od pijeska krupnoće 0-4 mm. Obračun po m3 ugrađenog pijeska. | m3 | 10 | 0
| 2 |  | Dobava, dovoz i ugradnja materijala za izvedba pješčane obloge za zaštitu cijevi odvodnje u sloju debljine 30 cm oko i iznad tjemena cijevi. Obloga se izvodi od pijeska krupnoće 0-4 mm. Obračun po m3 ugrađenog pijeska. | m3 | 30 | 0
| 3 |  | Zatrpavanje rova kamenim mješanim materijalom iz iskopa krupnoće 0-100 mm u slojevima max. visine 30 cm sa zbijanjem vibro strojevima na modul stišljivosti Ms≥60 MN/m2. Obračun po m3 zatrpanog rova. | m3 | 30 | 0
| 4 |  | Dobava, doprema i montaža rebrastih PEHD kanalizacijskih cijevi sa svim spojnim materijalom. Obračun po m' montirane cijevi.
|  | a | - cijevi DN 200 mm | m' | 10 | 0
|  | b | - cijevi DN 250 mm | m' | 50 | 0
|  | c | - cijevi DN 315 mm | m' | 20 | 0
|  | d | - cijevi DN 400 mm | m' | 10 | 0
| 5 |  | Dobava, doprema i montaža PVC cijevi DN 500 kao slijepa oplata slivnika. Obračun po m' cijevi. | m' | 10 | 0
| 6 |  | Dobava, doprema i montaža lijevano željeznih poklopaca veličine 60/60 cm. Obračun po komadu.
|  | a | - poklopac - oznake B125 - nosivosti 150 KN | kom | 1 | 0
|  | b | - poklopac - oznake C250 - nosivosti 250 KN | kom | 2 | 0
|  | c | - poklopac - oznake D400 - nosivosti 400 KN | kom | 5 | 0
| 7 |  | Dobava, doprema i montaža lijevano željezne rešetke slivnika veličine 40/40 cm. Obračun po komadu. | kom | 5 | 0
| 8 |  | Dobava, doprema i ugradnja lijevano željeznih linijskih kanalskih rešetki sa koritom od polimerbetona. Rešetke su minimalne širine 25 cm nosivosti 150 kN i 400 kN. Linijske rešetke moraju imati završetke i spojne elemente. Jedinična cijena sadrži i izradu temelja za montažu te betonsku oblogu oko korita. Obračun po m' komplet izvedenog rada.
|  | a | - linijske rešetke nosivosti 150 kN | m' | 5 | 0
|  | b | - linijske rešetke nosivosti 400 kN | m' | 5 | 0
| 9 |  | Dobava, doprema i ugradnja čistog kamena jednolične granulacije 63-100 mm za zapunjavanje prostora upojnog bunara. Obračun po m3. | m3 | 5 | 0
IV |  |  | ODVODNJA UKUPNO | kn |  | 0
V |  |  | ASFALTERSKI RADOVI
| 1 |  | Rezanje postojećeg asfaltnog zastora motornom rezalicom. Obračun po m' izvedenih radova.
|  | a | - asfalt debljine do 5 cm | m' | 100 | 0
|  | b | - asfalt debljine 6-10 cm | m' | 20 | 0
| 2 |  | Rezanje postojećeg betona motornom rezalicom - debljine betona 10-15 cm. Obračun po m' izvedenih radova. | m' | 5 | 0
| 3 |  | Strojno razbijanje asfalta ili betona debljine do 10 cm sa utovarom u prijevozno sredstvo. Obračun po m2 izvedenih radova. | m2 | 200 | 0
| 4 |  | Strojno frezanje postojećeg asfalta (neravnina na asfaltu) u sloju debljine do 5 cm. Isfrezani asfalt utovariti u prijevozno sredstvo, a podlogu otprašiti i pripremiti za asfaltiranje. Obračun po m2 isfrezane podloge. | m2 | 200 | 0
| 5 |  | Strojno asfaltiranje kolničke konstrukcije sa Bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem AC 16 surf 50/70 AG3 M4 u sloju debljine 6 cm. Rad se sastoji od dobave, dopreme i ugradbe asfalta. Zarezani asfalt i spojeve sa rubnjakom treba premazati bitumenskom emulzijom. Debljinu ugrađenog asfalta treba dokazati bušenjem nakon asfaltiranja. Obračun po m2 asfaltirane podloge. | m2 | 500 | 0
| 6 |  | Strojno asfaltiranje kolničke konstrukcije sa Bitumeniziranim nosivim slojem AC 22 base 50/70 AG6 M2 u sloju debljine 6 cm. Rad se sastoji od dobave, dopreme i ugradbe asfalta. Zarezani asfalt i spojeve sa rubnjakom treba premazati bitumenskom emulzijom. Debljinu ugrađenog asfalta treba dokazati bušenjem nakon asfaltiranja. Obračun po m2 asfaltirane podloge. | m2 | 250 | 0
| 7 |  | Strojno asfaltiranje kolničke konstrukcije sa asfaltbetonom AC surf 50/70 AG3 M3 u sloju debljine 4 cm. Rad se sastoji od dobave, dopreme i ugradbe asfalta. Asfaltnu podlogu i spojeve sa rubnjakom treba premazati bitumenskom emulzijom. Debljinu ugrađenog asfalta treba dokazati bušenjem nakon asfaltiranja. Obračun po m2 asfaltirane podloge. | m2 | 250 | 0
| 8 |  | Strojna izvedba podravnavanja postojećeg asfaltnog zastora sa bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem AC 16 surf 50/70 AG3 M4. Prije asfaltiranja na postojeći asfalt treba nanesti bitumensku emulziju. Obračun po toni ugrađenog asfalta. | t | 50 | 0
| 9 |  | Ručna izrada asfaltnog zastora nogostupa i drugih hodnih površina s asfaltbetonom AC surf 50/70 AG4 M4 u sloju debljine 4 cm. Obračun po m2 ugrađenog asfalta. | m2 | 200 | 0
| 10 |  | Ručno asfaltiranje kolničke konstrukcije - udarnih rupa sa asfaltbetonom AC surf 50/70 AG3 M3 u sloju debljine 5 cm. Rad se sastoji od dobave, dopreme i ugradbe asfalta. Asfaltnu podlogu i spojeve sa rubnjakom treba premazati bitumenskom emulzijom. Debljinu ugrađenog asfalta treba dokazati bušenjem nakon asfaltiranja. Obračun po m2 asfaltirane podloge. | m2 | 400 | 0
| 11 |  | Podizanje ljevanoželjeznih poklopaca, ventila i kapa podzemnih hidranata radi asfaltiranja. Rad se sastoji od pažljive demontaže pojedinog elementa te ponovne montaže na novu visinu. U stavku je uračunat sav potreban pomoćni materijal (beton, cementni malter). Materijal iz iskopa utovariti u prijevozno sredstvo. Obračun po komadu kompletnog izvedenog rada.
|  | a | - ljevanoželjezni poklopac 60/60 cm | kom | 8 | 0
|  | b | - ljevanoželjezni poklopac vodomjera 40/60 cm | kom | 5 | 0
|  | c | - kapa podzemnog hidranta - elipsa | kom | 2 | 0
|  | d | - kapa ventila - krug | kom | 2 | 0
V |  |  | ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO | kn |  | 0
REKAPITULACIJA
I |  |  | PRIPREMNI RADOVI | kn |  | 0
II |  |  | PRIJEVOZI | kn |  | 0
III |  |  | BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI I ZIDARSKI RADOVI | kn |  | 0
IV |  |  | ODVODNJA | kn |  | 0
V |  |  | ASFALTERSKI RADOVI | kn |  | 0
|  |  | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI | kn |  | 0
|  |  | PDV 25% | kn |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO | kn |  | 0