## NASLOVNICA
TROŠKOVNIK
POTPORNI ZID NA K.Č. 1712 K.O. CERNIK ČAVLE U PODUPORU, OPĆINA ČAVLE
Sastavni dio ovog troškovnika je tehnički opis projekta, program kontrole i osiguranja kvalitete radova, te sva nacrtana dokumentacija. Za radove koje treba obaviti, a nisu obuhvaćeni Općim Tehničkim Uvjetima primjenjivati će se pozitivne odredbe graditeljske regulative. Ponuditelji koji nude jednakovrijedne robe, radove ili usluge (one koji nisu navedeni u troškovniku) dužni su na za to predviđenom mjestu u troškovniku navesti koju jednakovrijednu robu, rad ili uslugu nude, te uz ponudu dostaviti i dokaze jednakovrijednosti (kataloge, ateste, certifikate) temeljem kojih će naručitelj u postupku pregleda i ocjene utvrditi da li temeljem karakteristika postavljenih u troškovniku ispunjavaju uvjet jednakovrijednosti. Napomena: Naručitelj Ugovorom prenosi na Izvoditelja pravo vlasništva nad građevnim otpadom koji nastane na gradilištu prilikom gradnje građevine, čime se Izvoditelj obvezuje u cijelosti o svome trošku gospodariti istim sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadnom njegovim izmenama i propisima koji uređuju održivo gospodarenje otpadom. Izvoditelj se obvezuje imenovati posebnu osobu koja će biti odgovorna za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, te koja će popratnom dokumentacijom sukladno prethodno navedenoj zakonskoj regulativi, evidentirati postupke gospodarenja građevinskim otpadom. Izvođač se obvezuje, u cijelosti o svom trošku, po završetku radova ukloniti s gradilišta sav preostali materijal, opremu i sredstva za rad te u cijelosti očistiti gradilište i dovesti ga u prvobitno stanje, a na način propisan Zakonom o gospodarenju otpadom, svim njegovim izmjenama i propisima te Zakonom o gradnji i ostalim relevantnim zakonima i propisima.

## Troškovnik zastenice
POTPORNI ZID NA K.Č. 1712 K.O. GROBNIK - PODUPORA , OPĆINA ČAVLE
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | I Z N O S
A) | PRIPREMNI RADOVI
1. | Geodetski radovi Rad se sastoji od iskolčenja objekta na terenu, a sve na osnovu podataka iz projekta te neposredna održavanja i kontorle iskolčenih elemenata objekta za cijelo vrijeme građenja. Po završetku radova treba izraditi i predati Investitoru situacijski nacrt izgrađene građevine.
| Obračun po komplet izvedenom radu. | kpl | 1
2. | Uklanjanje grmlja i drveća bez obzira na debljinu sa odsjecanjem grana na dužinu pogodnu za prijevoz. Sav posječen materijal treba utovariti u prijevozno sredstvo i odvesti na trajnu deponiju koju mora osiguravati sam izvođač radova. Jedinična cijena mora sadržavati i eventualnu naknadu za korištenje deponije.
| Obračun po m2 uklonjenog grmlja i drveća sa svim opisanim radom. | m2 | 78
3. | Dobava, doprema i postava zaštitne ograde gradilišta sve u skladu sa Pravilnikom zaštite na radu. Zaštitna ograda mora biti čvrsto postavljena na cijelom gradilištu kako bi onemogućila pristup nezaposlenim osobama sve u skladu sa pozitivnim propisima zaštite na radu. Stavka uključuje sav potreban rad, materijal i transport za postavljanje zaštitne ograde i njeno uklanjanje po završetku radova.
| Obračun po m' postavljene ograde. | m | 98
A) PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:
B) | ZEMLJANI RADOVI
1. | Strojno-plitki iskop zasjeka za izvedbu potpornog zida u tlu bez obzira na kategoriju terena. Obzirom na geomehanička svojstva tla iskop zasjeka treba izvesti okomito prema danim profilima u projektu (0,50 m' šire od stražnje strane zida). Postojeći teren nakon iskopa od P1 - P4 treba iskopati na kotu +298,00 sa pokosom 1:1,5 kako je dano u poprečnim profilima. Na ostalom dijelu vrh zasjeka treba škarpirat tako da pokos kod zatrpavanja bude 0.30 m' niži od krune zida. Dio iskopanog sitnijeg materijala treba ostaviti na objektu za zatrpavanje temelja i zida, a preostali dio treba utovariti u prijevozno sredstvo i odvesti na trajnu deponiju što je obračunato u zasebnoj stavci.
| Obračun po m3 iskopanog zasjeka u sraslom stanju. | m3 | 240.58
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | I Z N O S
2. | Strojno - ručni iskop rova za temelje potpornog zida razne dubine u tlu bez obzira na kategoriju terena. Iskop rova treba izvest točno po mjerama profila te visinskim kotama iz projekta. Sam profil temelja je širi 0,5 m' od betona za izradu oplate sa okomitim stranicama obzirom na geomehanička svojstva tla. Prijekop iskopa se neće prihvatiti. Dio iskopanog materijala treba ostaviti za zatrpavanje temelja i samog zida, a preostali dio treba utovariti u prijevozno sredstvo za odvoz na trajnu deponiju što je obračunato u zasebnoj stavci. Stavka sadrži i uređenje temeljnog tla po izvedenom iskopu koje se sastoji od finog planiranja temeljnog tla na projektiranu kotu te zbijanja prikladnim uređajima za zbijanje.
| Obračun po m3 iskopanog, odveženog i utovarenog materijala u sraslom stanju u prevozno sredstvo. | m3 | 120.34
3. | Strojno - ručni iskop rova sa proširenjem za okno u tlu bez obzira na kategoriju terena. Rov i okno treba iskopati za polaganje PVC cijevi DN 200 na mjestu postojećeg vodovoda kroz koji će se provući vodovodna cijev. Dio iskopanog materijala treba ostaviti za zatrpavanje oko cijevi i okna, a preostali dio treba utovariti u prijevozno sredstvo za odvoz na trajnu deponiju što je obračunato u zasebnoj stavci.
| Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju sa svim radom iz opisa stavke. | m3 | 3.5
4. | Zatrpavanje temelja potpornog zida, prostora iza potpornog zida rova i vodovodnog okna s iskopanim materijalom ostavljenim u neposrednoj blizini. Zatrpavanje treba izvesti sa probranim materijalom u slojevima debljine 0,50 m'. Svaki sloj treba zbiti prikladnim uređajima za zbijanje. Zatrpavanje iza zida izvesti na visinu 0,30 m' od krune zida, a temelja i okna na visinu postojećeg terena. Završni sloj treba fino isplanirati i zbiti.
| Obračun po m3 izvedenog zatrpavanja u sraslom stanju. | m3 | 158.83
5. | Odvoz preostalog materijala na trajnu deponiju. Rad se sastoji od prijevoza viška utovarenog materijala na trajnu deponiju koju mora osigurati sam izvođač radova. Jedinična cijena treba sadržavati i naknadu za korištenje deponije.
| Obračun po m3 odveženog materijala u sraslom stanju. | m3 | 202.09
B) ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | I Z N O S
C) | BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI
1. | Izvedba podložnog betona ispod temeljnih stopa AB zidova sa betonom razreda čvrstoće C12/15. Podložni beton se izvodi 0,15 m' šire od projektirane širine temelja u debljini 10 cm. Vrh podložnog betona mora biti na projektiranoj koti. Stavka sadrži i eventualno potrebnu oplatu.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 9.5
2. | Betoniranje armirano betonskih trakastih temelja betonom razreda čvrstoće C 30/37, razreda izloženosti XC3 u dvostranoj oplatisve u skladu sa Tehničkim propisima za građevinske konstrukcije (NN17/17). Prije betoniranja temelja Nadzorni inženjer treba pregledati i preuzeti armaturu temeljne stope sa izdancima za sidrenje zida. Preuzimanje armature treba upisati u građevinski dnevnik kao i odobrenje betoniranja temeljne stope. Zaštitni sloj betona iznad armature temelja mora biti najmanje a= 5 cm.
| Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa izradom, montažom i demontažom potrebne oplate. | m3 | 27.87
3. | Betoniranje armirano betonskih potpornih zidova betonom razreda čvrstoće C30/37 i stupnja izloženosti XC3 u dvostranoj oplati prema dimenzijama iz projekta sve u skladu sa Tehničkim propisima za građevinske konstrukcije (NN17/17). Zaštitini sloj betona iznad armature zidova mora biti najmanje 3,0 cm. Betoniranje zida treba izvesti u propisano izrađenoj i postavljenoj oplati koja osigurava položaj i mjere u svemu prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Rubove krune zida treba izvesti zakošeno postavom na oplatu kutne drvene letvice 3,0x3,0 cm koje treba uračunati u jedniničnu cijenu stavke. Također na kruni zida treba izvesti rupe Ø100 mm i dubine 20 cm na rasteru od 2,20 m' za montažu metalne ograde obračunate u zasebnoj stavci. Na visini 0,5 m' i 1,00 m' od postojećeg terena i rastera od 2,50 m' treba izvesti procjednice koje su obračunate u posebnoj stavci. Prekid betoniranja treba izvesti isključivo vertikalnim reškama. Međusobni razmak vertikalnih reški ovisi o opremi izvoditelja ali ne treba biti veći od a =20,00 m'. Nije dozvoljeno prekide izvoditi horizontalnim reškama. Betoniranje započeti netom što Nadzorni inženjer pregleda i preuzme upisom u građevinski dnevnik montiranu armaturu.
| Obračun po m3 ugrađenog betona po projektiranom presjeku, a u cijenu je uključena nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada i demontaža oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, sav drugi potreban materijal i rad. | m3 | 49.41
4. | Dobava, doprema i ugradnja čelika za armiranje betona. U cijenu je uključena nabava čelika za armiranje; razvrstavanje i čišćenje, siječu i savijanje; doprema na gradilište, prijevoz i prijenos, postavljanje, podlaganje i vezanje; uključeno sav rad i materijal potreban za dovršenje i postavu u projektirani položaj. Obračun po kilogramu (kg) ugrađene armature.
4.1. | Čelik za armiranje rebrasti B500B (RA 2 400/500)
| Obračun po kilogramu. | kg | 2865
4.2. | Armaturna mreža B500A-B (MAG 500/560)
| Obračun po kilogramu. | kg | 421
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | I Z N O S
5. | Izvedba procjednice od PVC cijevi DN 100 mm na rasteru 2,50 m' u dva reda na visini 0,50 m' od postojećeg terena; na visini 1,00 m'. Same PVC cijevi treba pažljivo i kvalitetno učvrstiti za oplatu kako se ne bi usljed uzgona betona izmaknule.
| Obračun po komadu izvedene procjednice. | kom | 36
C) BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
D) | OSTALI RADOVI
1. | Ograda na kruni potpornog zida:
Dobava, doprema i montaža ograde od pocinčane plastificirane mreže koja se pričvršćuje na odgovarajuće stupove. Ograda kao Pantanet family proizvođača Betafence ili jednakovrijedno. Visina ograde je 102,0 cm; a sastoji se od: - Okruglih stupova za učvršćivanje visine 1500 mm Ø 48 mm. Stupovi za učvršćivanje opremljeni su izbojima za učvršćivanje okruglog vanjskog profila te plastične kapice. Spojnice za učvršćivanje izrađene su od nehrđajućeg čelika. Unutrašnjost i površina stupova je pocinčana u skladu normom EN 10346, Plastificirana u zelenoj boji RAL 6005. Stupovi se montiraju u ostavljene rupe na kruni zida na rasteru 2,20 m'. Nakon montaže stupova rupe se zalijevaju cementnim malterom. - Mreža visine 1020 mm izrađena je od pocinčane, zavarene i plastificirane žice promjera Ø 2,5 mm. Vodoravne žice su valovite. Dimenzije otvora oka 101,6 x 50,8 mm. Boja je zelena RAL 6005.
| Obračun po m' dobavljene i komplet montirane ograde. | m' | 46
2. | Zaštita vodovodnih cijevi.
2.1. | Dobava, doprema i montaža kanalizacijskih cijevi PVC UKC DN 200 mm za provlačenje vodovodnih cijevi. Cijev se montira uz postojeću vodovodnu cijev koja je označena u projektu (vidi se na terenu).
| Obračun po m' dobavljene, dopremljene i montirane cijevi. | m | 8
2.2. | Dobava, doprema i montaža PVC UKC koljena 45° promjera DN 200 mm.
| Obračun po komadu dobavljenih, dopremljenih i montiranih koljena. | kom | 4
2.3. | Dobava, doprema i montaža PEHD (alkaten) vodovodne cijevi promjera 63 mm (2'') za radni pritisak PN 16 bara.
| Obračun po m' dobavljene i montirane cijevi. | m | 10
2.4. | Dobava, doprema i montaža mesinganih spojnica za PEHD vodovodne cijevi promjera 63 mm (2'').
| Obračun po komadu. | kom | 2 |  | -
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | I Z N O S
2.5. | Izvedba revizijskog betonskog okna na vodovodu kako je dano u projektu. Betonsko okno je svjetlog otvora 80 x 80 cm, dubine 110 cm i izvodi se armiranobetonsko sa betonom razreda čvrstoće C 30/37 i razreda izloženosti XF3 uključivo sa izradom, postavom i skidanjem oplate. Stavka sadrži i dobavu i montažu predviđene armature. Debljina stijenki i dna okna je 20 cm a debljina ploče je 15 cm. Spremanje i ugradnja betona prema tehničkim propisima za građevinske konstrukcije. Na stijenkama okna treba ostaviti otvore 25 x 25 cm za ulaz PVC cijevi DN 200 mm i 15 x 15 za izlaz vodovodne PEHD cijevi promjera 63 mm. Nakon montaže cijevi otvore treba zidarski obraditi. Za silaz u okno ugradit će se lijevano željezni poklopac dimenzije 60 × 60 nosivosti D400 kvadratičnog oblika bez ventilacionih otvora čija je dobava obračunata u zasebnoj stavci. Potreban rad i materijal: - Iskop i zatrpavanje obračunato u zemljanim radovima - Beton m3 1,31 - Oplata m2 10,32 - armatura kg 48 - ugradnja lijevano-željeznog poklopca
| Obračun po komadu komplet izvedenog okna. | kom | 1 |  | -
2.6. | Dobava i doprema do mjesta ugradnje lijevano željezni poklopac nosivosti D400 kvadratičnog oblika bez ventilacijskih otvora i natpisa.
| Obračun po komadu. | kom | 1
D) OSTALI RADOVI:
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A) | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
B) | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
C) | BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
D) | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| UKUPNO (A+B+C+D): |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 0